ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2025 года                                                  № 54

Об утверждении перечня объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Горшеченский муниципальный район» Курской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2025 году

Руководствуясь п.3 ст.4 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Горшеченский муниципальный район» Курской области, Представительное Собрание Горшеченского района Курской области РЕШИЛО:

- Утвердить перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Горшеченский муниципальный район» Курской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2025 году (Приложение №1).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, а также на официальном сайте Администрации Горшеченского района Курской области https://gorshechr.gosuslugi.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Горшеченский муниципальный район».

Председатель Представительного

Собрания Горшеченского района

Курской области                                                                А.П. Тихонов

Глава Горшеченского района

- Курской области                                                                А.М. Амерев

Приложение №1

К Решению Представительного Собрания     Горшеченского района Курской области

от 27 мая  2025 года № 54

Перечень объектов водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Горшеченский муниципальный район» Курской области, в отношении которых планируется заключение

концессионного соглашения в 2025 году

Объекты, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности за муниципальным образованием «Горшеченский муниципальный район» Курской области

| № п/п | инв. № объекта | Наименование объекта имущества | Объект права | Адрес | Номер записи в государственном реестре недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию права собственности концедента | Кадастровый номер | Глубина, м. | Протяженность, м | Объем м.куб. | Год ввода в эксплуатацию объекта | Первоначальная стоимость объекта, руб. | Балансовая (остаточная стоимость обекта), руб.на последнюю отчетную дату на 22.03.2021 | Износ объекта, % Соответствует/не соответствует обязательным требованиям на последнюю отчетную дату | Соответствуют/не соответствуют обязательным требованиям, состояние имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110113001 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 50 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, с. Солдатское, пер. Парковый | 46:04:100702:55-46/005/2017-2 от 20.02.2017 | 46:04:100702:55 | 50 |  |  | 1984 | 25000/0 | 25000/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 2 | 110113002 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Боровка, ул. Советская | 46:04:100101:134-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:100101:134 |  |  | 25 | 1966 | 12294/0 | 12294/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 3 | 110113003 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 35 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Бекетово, ул. Новая | 46:04:100901:501-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:100901:501 | 35 |  |  | 1975 | 20000/0 | 20000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 4 | 110113004 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 32 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Бекетово, ул. Строительная | 46:04:101011:57-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:101011:57 | 32 |  |  | 1982 | 22000/0 | 22000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 5 | 110113005 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Бекетово, ул. Строительная | 46:04:101011:55-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:101011:55 |  |  | 25 | 1982 | 14000/0 | 14000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 6 | 110113006 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Максимовка, ул. Молодежная | 46:04:101006:41-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:101006:41 |  |  | 25 | 1983 | 11000/0 | 11000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 7 | 110113007 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, с. Солдатское, ул. Заречная | 46:04:101012:10-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:101012:10 |  |  | 25 | 1987 | 14000/0 | 14000/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 8 | 110113008 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 52 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Рындино, ул. Октябрьская | 46:04:100801:146-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:100801:146 | 52 |  |  | 1981 | 23000/0 | 23000/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 9 | 110113009 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 50 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, с.Солдатское, ул.Первомайская | 46:04:100703:123-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:100703:123 | 50 |  |  | 1984 | 22000/0 | 22000/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 10 | 1101130010 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 47 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Бекетово, ул. Юбилейная | 46:04:100901:500-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:100901:500 | 47 |  |  | 1989 | 22000/0 | 22000/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 11 | 1101130011 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 90 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, с.Солдатское, ул.Заречная | 46:04:101012:11-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:101012:11 | 90 |  |  | 1987 | 14000/0 | 14000/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 12 | 1101130012 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Рындино, ул. Октябрьская | 46:04:100801:145-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:100801:145 |  |  | 25 | 1981 | 15000/0 | 15000/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 13 | 1101130013 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 54 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Боровка, ул. Советская | 46:04:100101:135-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:100101:135 | 54 |  |  | 1966 | 20000/0 | 20000/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 14 | 1101130014 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, с.Солдатское, ул.Первомайская | 46:04:100703:124-46/005/2017-2 от 20.02.2017г. | 46:04:100703:124 |  |  | 25 | 1984 | 20000/0 | 20000/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 15 | 1101130015 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 48 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Максимовка, ул. Молодежная | 46:04:101006:42-46/005/2017-2от 20.02.2017г. | 46:04:101006:42 | 48 |  |  | 1983 | 20000/0 | 20000/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 16 | 1101130016 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 15 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Бекетово, ул. Новая | 46:04:100901:502-46/005/2017-2 от 20.06.2017г. | 46:04:100901:502 |  |  | 15 | 1975 | 21000/0 | 21000/0 | 82,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 17 | 1101130017 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 95 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Отрада, ул. Мира | 46:04:100601:96-46/005/2017-2 от 20.06.2017г. | 46:04:100601:96 | 95 |  |  | 1973 | 20000/0 | 20000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 18 | 1101130018 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Отрада, ул. Мира | 46:04:100601:97-46/005/2017-2 от 20.06.2017г. | 46:04:100601:97 |  |  | 25 | 1973 | 11286/0 | 11286/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 19 | 1101130019 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, с. Солдатское, пер. Парковый | 46:04:100702:56-46/005/2017-2 от 20.06.2017г. | 46:04:100702:56 |  |  | 25 | 1984 | 17000/0 | 17000/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 20 | 1101130020 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 54 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Боровка, пер. Зеленый | 46:04:101003:20-46/005/2017-4 от 20.06.2017г. | 46:04:101003:20 | 54 |  |  | 1966 | 20000/0 | 20000/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 21 | 1101130021 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м. куб | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, д. Боровка, пер. Зеленый | 46:04:101003:19-46/005/2017-4 от 20.06.2017г. | 46:04:101003:19 |  |  | 25 | 1966 | 15294/0 | 15294/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 22 | 1101130022 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружение водозаборное.Объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, д. Ряполово | 46:04:151201:18-46/005/2017-4 от 21.06.2017г. | 46:04:151201:18 |  |  | 25 | 1980 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 23 | 1101130023 | Буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружение водозаборное. Глубина 82 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, д. Ряполово | 46:04:151201:17-46/005/2017-4 от 21.06.2017 | 46:04:151201:17 | 82 |  |  | 1980 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 24 | 1101130024 | Водонапорная башня | Назначение:10.1. Сооружение водозаборное.Объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, д. Орловка, ул. Садовая | 46:04:150801:215-46/005/2017-4 от 21.06.2017г. | 46:04:150801:215 |  |  | 25 | 1986 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 25 | 1101130025 | Буровая скважина | Назначение:10.1. Сооружение водозаборное.Глубина 85 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, д. Орловка, ул. Садовая | 46:04:150801:214-46/005/20107-4 от 21.06.2017г. | 46:04:150801:214 | 85 |  |  | 1986 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 26 | 1101130026 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружение водозаборное. Объем 25 куб.м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, д. Ивановка | 46:04:151006:19-46/005/2017-4 от 21.06.2017г. | 46:04:151006:19 | 25 |  |  | 1976 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 27 | 1101130027 | Буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружение водозаборное.Глубина 68 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, д. Ивановка | 46:04:151006:18-46/005/2017-4 от 21.06.2017г. | 46:04:151006:18 | 68 |  |  | 1976 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 28 | 1101130028 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружение водозаборное. Объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное | 46:04:150501:318-46/005/2017-4 от 21.06.2017г. | 46:04:150501:318 | 68 |  |  | 1974 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 29 | 1101130029 | Водонапорная башня | Назначение:10.1. Сооружение водозаборное.Объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное | 46:04:150501:316-46/005/2017-4 от 21.06.2017г. | 46:04:150501:316 |  |  | 25 | 1974 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 30 | 1101130030 | Буровая скважина | Назначение:10.1. Сооружение водозаборное.Глубина 67 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, с. Удобное | 46:04:150501:315/46/005/2017-4 от 21.06.2017г. | 46:04:150501:315 | 67 |  |  | 1974 | 20292/0 | 20292/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 31 | 1101130031 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Объем 15 | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с. Никольское, ул. Садовая | 46:04:070302:13-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070302:13 |  |  | 15 | 1960 | 26663/0 | 26663/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 32 | 1101130032 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные Глубина 36 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с. Никольское, ул. Садовая | 46:04:070302:14-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070302:14 | 36 |  |  | 1960 | 20290/0 | 20290/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 33 | 11011300133 | Водонапорная башня | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные.Объем 15 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с. Никольское, ул. Молодежная | 46:04:070502:23-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070502:23 |  |  | 15 | 1975 | 7733/0 | 7733/0 |  | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 34 | 1101130034 | Водозаборная скважина | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные.Глубина 75 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с. Никольское, ул. Молодежная | 46:04:070502:22-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070502:22 | 75 |  |  | 1975 | 70192/0 | 70192/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 35 | 1101130035 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Объем 15 | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с. Никольское, ул. Березовая | 46:04:070501:44-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070501:44 |  |  | 15 | 1978 | 17668/0 | 17668/0 | 90,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 36 | 1101130036 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Глубина 70 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с. Никольское, ул. Березовая | 46:04:070501:45-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070501:45 | 75 |  |  | 1978 | 98183/0 | 98183/0 | 40,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 37 | 1101130037 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Объем 15 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с. Никольское, ул. Придорожная | 46:04:070502:24-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070502:24 |  |  | 15 | 1972 | 29392/0 | 29392/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 38 | 1101130038 | Водозаборная скважина | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные глубина 43 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с. Никольское, ул. Придорожная | 46:04:070502:25-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070502:25 | 43 |  |  | 1972 | 68442/0 | 68442/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 39 | 1101130039 | Водонапорная башня | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные.Объем 15 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, д. Нижнедорожное, в районе улицы Подгорная | 46:04:070501:42-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070501:42 |  |  | 15 | 1962 | 14680/0 | 14680/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 40 | 1101130040 | Водозаборная скважина | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные. Глубина 66 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, д. Нижнедорожное, в районе улицы Подгорная | 46:04:070501:43-46/005/2017-4 от 23.11.2017г. | 46:04:070501:43 | 66 |  |  | 1962 | 86218/0 | 86218/0 | 68,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 41 | 1101130041 | Сети водоснабжения | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные. протяженность1795 м. | 306803, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Кулевка, ул. Комсомольская, ул. Первомайская | 46:04:160102:690-46/054/2021-1 от 22.10.2021г. | 46:04:160102:690 |  | 1795 |  | 2021 | 1 668 791,49 | 1 668 791,49 |  | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 42 | 1101130042 | Водоснабжение улиц | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные. Протяженность 1895 м. | 306803, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Ясенки, ул. Третьякевича, Гагарина | 46:04:160201:1028-46/005/2020-1 от 25.02.2020г. | 46:04:160201:1028 |  | 1895 |  | 2019 | 4 135 810,30 | 4 135 810,30 |  | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 43 | 1101130043 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Объем 25 м.куб. | 306803, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Ясенки, ул. Молодежная | 46:04:160201:980-46/005/2018-4 от 22.03.2018г. | 46:04:160201:980 |  |  | 25 | 1979 | 45275/0 | 45275/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 44 | 1101130044 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные Глубина 110 м. | 306803, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Ясенки, ул. Молодежная | 46:04:160201:981-46/005/2018-4 от 22.03.2018г. | 46:04:160201:981 | 110 |  |  | 1979 | 50000/0 | 50000/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 45 | 1101130045 | Водонапорная башня | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные.Объем 50 м.куб. | 306803, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Ясенки, ул. Гагарина | 46:04:160201:979-46/005/2018-4 от 22.03.2018г. | 46:04:160201:979 |  |  | 50 | 2005 | 2000000 | 2000000/1324840,44 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 46 | 1101130046 | Водозаборная скважина | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные.Глубина 115 м. | 306803, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Ясенки, ул. Гагарина | 46:04:160201:978-46/005/2018-4 от 22.03.2018г. | 46:04:160201:978 | 115 |  |  | 2005 | 2 920 682,00 | 2920682/1934719,04 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 47 | 1101130047 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Объем 25 куб.м. | 306817, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Кулевка, ул. Комсомольская | 46:04:160102:562-46/005/2018-4 от 22.03.2018г. | 46:04:160102:562 |  |  | 25 | 1985 | 143101/0 | 143101/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 48 | 1101130048 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Глубина 102 м. | 306817, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Кулевка, ул. Комсомольская | 46:04:160102:563-46/005/2018-4 от 22.03.2018г. | 46:04:160102:563 | 102 |  |  | 1985 | 100000/0 | 100000/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 49 | 1101130049 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Объем 25 куб.м. | 306817, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Кулевка, ул. Колхозная | 46:04:160302:25-46/005/2018-4 от 22.03.2018г. | 46:04:160302:25 |  |  | 25 | 1985 | 100000/0 | 100000/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 50 | 1101130050 | Водозаборная скважина | Назначение:10.1. Сооружения водозаборные Глубина 98 м. | 306817, Россия, Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с. Кулевка, ул. Колхозная | 46:04:160101:374-46/005/2018-4 от 22.03.2018г. | 46:04:160101:374 | 98 |  |  | 1985 | 186202/0 | 186202/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 51 | 1101130051 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные. Объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, д. Просторное, ул. Октябрьская | 46:04:150201:234-46/005/2018-4 от13.03.2018г | 46:04:150201:234 |  |  | 25 | 1982 | 20290/0 | 20290/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 52 | 1101130052 | Буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Глубина 104 | Россия, Курская область, Горшеченский район, Удобенский сельсовет, д. Просторное, ул. Октябрьская | 46:04:150201:233-46/005/2018-4 от 13.03.2018 г. | 46:04:150201:233 | 104 |  |  | 1982 | 20293/0 | 20293/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 53 | 1101130054 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 50 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Быковский сельсовет, с.Быково, ул.Колхозная | 46:04:030501:89-46/005/2019-4 от 05.11.2019 г. | 46:04:030501:89 |  |  | 50 | 2011 | 5066200/0 | 5066200/3729186 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 54 | 1101130055 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные.Глубина 106 | Россия, Курская область, Горшеченский район,Быковский сельсовет, с.Быково, ул.Колхозная | 46:04:030501:90-46/005/2019-4 от 05.11.2019г. | 46:04:030501:90 | 106 |  |  | 2011 | 3040800/0 | 3040800/2238367 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 55 | 1101130056 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 | Россия, Курская область, Горшеченский район,Быковский сельсовет, с.Быково, ул. Степная | 46:04:030505:129-46/005/2019-4 от 05.11.2019г. | 46:04:030505:129 |  |  | 25 | 1987 | 169255/0 | 169255/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 56 | 1101130057 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 110 | Россия, Курская область, Горшеченский район,Быковский сельсовет, с.Быково, ул. Степная | 46:04:030505:128-46/005/2019-4 от 05.11.2019г. | 46:04:030505:128 | 110 |  |  | 1987 | 101533/0 | 101533/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 57 | 1101130058 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м | Россия, Курская область, Горшеченский район,Быковский сельсовет, с. Отрада, ул.Комсомольская | 46:04:030102:28-46/005/2019-4 от 05.11.2019г. | 46:04:030102:28 |  |  | 25 | 1980 | 46750/0 | 46750/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 58 | 1101130059 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 103 м | Россия, Курская область, Горшеченский район,Быковский сельсовет, с. Отрада, ул.Комсомольская | 46:04:030102:29-46/005/2019-4 от 05.11.2019г. | 46:04:030102:29 | 103 |  |  | 1980 | 28050/0 | 28050/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 59 | 1101130060 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Быковский сельсовет, с. Ровное, ул.Молодежная | 46:04:030402:244-46/005/2019-4 от 05.11.2019г. | 46:04:030402:244 |  |  | 25 | 1980 | 41850/0 | 41850/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 60 | 1101130061 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 103 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Быковский сельсовет, с. Ровное, ул.Молодежная | 46:04:030402:243-46/005/2019-4 от 05.11.2019г. | 46:04:030402:243 | 103 |  |  | 1980 | 25110/0 | 25110/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 61 | 1101130062 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Ключевский сельсовет, д.Быстрик, ул. Красноармейская | 46:04:050401:2-46/005/2020-4 от 25.03.2020г. | 46:04:050401:2 |  |  | 25 | 1971 | 224280/0 | 224280/0 | 88,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 62 | 1101130063 | Буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 56м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Ключевский сельсовет, д.Быстрик, ул. Красноармейская | 46:04:050401:3-46/005/2020-4 от 25.03.2020г. | 46:04:050401:3 | 56 |  |  | 1971 | 131720/0 | 131720/0 | 88,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 63 | 1101130064 | Водопроводная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Ключевский сельсовет, с. Ключ, ул. Центральная | 46:04:050305:18-46/005/2020-4 от 25.03.2020г. | 46:04:050305:18 | 25 |  |  | 1980 | 289800/0 | 289800/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 64 | 1101130065 | Буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 70 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Ключевский сельсовет, с. Ключ, ул. Центральная | 46:04:050305:19-46/005/2020-4 от 25.03.2020г. | 46:04:050305:19 | 70 |  |  | 1980 | 170200/0 | 170200/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 65 | 1101130066 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Ключевский сельсовет, с. Ключ, ул. Новая | 46:04:050305:20-46/005/2020-4 от 25.03.2020г. | 46:04:050305:20 |  |  | 25 | 1988 | 287280/0 | 287280/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 66 | 1101130067 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 62 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Ключевский сельсовет, с. Ключ, ул. Новая | 46:04:050305:21-46/005/2020-4 от 25.03.2020г. | 46:04:050305:21 | 62 |  |  | 1988 | 168720/0 | 168720/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 67 | 1101130068 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 50 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченскаий сельсовет, д. Белгородка, ул. Полевая | 46:04:120401:209-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120401:209 | 50 |  |  | 1963 | 41000/0 | 41000/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 68 | 1101130069 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченскаий сельсовет, д. Нижняя Клещенка, ул. Заречная | 46:04:120607:27-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120607:27 |  |  | 25 | 1974 | 24000/0 | 24000/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 69 | 1101130070 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 49 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченскаий сельсовет, с.Средние Апочки, ул. Первомайская | 46:04:120203:135-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120203:135 | 49 |  |  | 1968 | 42561/0 | 42561/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 70 | 1101130071 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченскаий сельсовет, х. Выселки, ул. Луговая | 46:04:120613:18-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120613:18 |  |  | 25 | 1969 | 13000/0 | 13000/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 71 | 1101130072 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средние Апочки, ул.Веселая | 46:04:120607:26-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120607:26 |  |  | 25 | 1981 | 60737/0 | 60737/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 72 | 1101130073 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Головище ул. Московская | 46:04:130202:146-46/029/2021-4 от 29.03.2021г. | 46:04:130202:146 |  |  | 25 | 1981 | 39000/0 | 39000/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 73 | 1101130074 | Водозабрная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средние Апочки, ул.Первомайская | 46:04:120203:136-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120203:136 |  |  | 25 | 1968 | 50000/0 | 50000/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 74 | 1101130075 | Водозабрная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 70 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Головище ул. Московская | 46:04:130202:145-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:130202:145 | 70 |  |  | 1981 | 40200/0 | 40200/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 75 | 1101130076 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Среднедорожное ул. Пионерская | 46:04:130407:6-46/029/2021-4 от 29.03.2021г. | 46:04:130407:6 |  |  | 25 | 1981 | 35200/0 | 35200/ | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 76 | 1101130077 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 70 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Среднедорожное ул. Пионерская | 46:04:130407:7-46/029/2021-4 от 29.03.2021г. | 46:04:130407:7 | 70 |  |  | 1981 | 43000/0 | 43000/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 77 | 1101130078 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Головище ул. Почтовая | 46:04:130201:72-46/029/2021-4 от 29.03.2021г. | 46:04:130201:72 |  |  | 25 | 1978 | 34900/0 | 34900/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 78 | 1101130079 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 60 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Головище ул. Почтовая | 46:04:130201:73-46/029/2021-4 от 29.03.2021г. | 46:04:130201:73 | 60 |  |  | 1978 | 41500/0 | 41500/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 79 | 1101130080 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 72 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Средние Апочки, ул. Садовая | 46:04:120205:200-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120205:200 | 72 |  |  | 1971 | 42300/0 | 42300/0 | 86,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 80 | 1101130081 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 70 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Среднедорожное, ул. Центральная | 46:04:130405:18-46/029/2021-4 от 29.03.2021г. | 46:04:130405:18 | 70 |  |  | 1975 | 25500/0 | 25500/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 81 | 1101130082 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Средние Апочки, ул. Первомайская | 46:04:120203:137-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120203:137 |  |  | 25 | 1981 | 61000/0 | 61000/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 82 | 1101130083 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 65 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Средние Апочки, ул. Веселая | 46:04:120607:25-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120607:25 | 65 |  |  | 1981 | 5623/0 | 5623/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 83 | 1101130084 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Среднедорожное ул. Садовая | 46:04:130405:20-46/029/2021-4 от 29.03.2021г. | 46:04:130405:20 |  |  | 25 | 1988 | 37100/0 | 37100/0 | 81,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 84 | 1101130085 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с. Среднедорожное ул. Центральная | 46:04:130405:17-46/029/2021-4 от 29.03.2021г. | 46:04:130405:17 |  |  | 25 | 1975 | 36600/0 | 36600/0 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 85 | 1101130086 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, х.Шляховы Дворы ул. Хуторская | 46:04:120610:7-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120610:7 |  |  | 25 | 1991 | 50000/0 | 50000/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 86 | 1101130087 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 68 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, х.Шляховы Дворы ул. Хуторская | 46:04:120610:8-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120610:8 | 68 |  |  | 1991 | 60737/0 | 60737/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 87 | 1101130088 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м.куб | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средние Апочки ул. Советская | 46:04:120205:196-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120205:196 |  |  | 25 | 1991 | 45000/0 | 45000/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 88 | 1101130089 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 55 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средние Апочки ул. Союзная | 46:04:120608:15-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120608:15 | 55 |  |  | 1972 | 35074/0 | 35074/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 89 | 1101130090 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 68 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средние Апочки ул. Советская | 46:04:120205:197-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120205:197 | 68 |  |  | 1991 | 97261/0 | 97261/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 90 | 1101130092 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, д.Белгородка ул. Полевая | 46:04:120604:21-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120604:21 |  |  | 25 | 1974 | 44000/0 | 44000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 91 | 1101130093 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 41 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, д.Белгородка ул. Полевая | 46:04:120604:20-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120604:20 | 41 |  |  | 1974 | 45000/0 | 45000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 92 | 1101130095 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, д.Белгородка ул. Полевая | 46:04:120401:208-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120401:208 |  |  | 25 | 1963 | 62000/0 | 62000/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 93 | 1101130096 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 50 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, д.Нижняя Клещенка, ул. Заречная | 46:04:120607:24-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120607:24 | 50 |  |  | 1974 | 5000/0 | 5000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 94 | 1101130097 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, д.Верхняя Клещенка ул. Октябрьская | 46:04:120301:15-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120301:15 |  |  | 25 | 1973 | 34000/0 | 34000/0 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 95 | 1101130098 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 45 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, д.Верхняя Клещенка ул. Октябрьская | 46:04:120301:14-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120301:14 | 45 |  |  | 1973 | 40000/0 | 40000/0 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 96 | 1101130099 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средние Апочки, ул. Садовая | 46:04:120205:199-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120205:199 |  |  | 25 | 1971 | 40000/0 | 40000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 97 | 1101130100 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средние Апочки, ул. Союзная | 46:04:120608:14-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120608:14 |  |  | 25 | 1972 | 41000/0 | 41000/0 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 98 | 1101130101 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 45 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, х.Выселки, ул. Луговая | 46:04:120613:17-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:120613:17 | 45 |  |  | 1969 | 11000/0 | 11000/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 99 | 1101130102 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, д.Дегтярное, ул. Цветочная | 46:04:130101:112-46/005/2017-2 от 25.07.2017г. | 46:04:130101:112 |  |  | 25 | 1981 | 37064/0 | 37064/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 100 | 1101130103 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 70 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, д.Дегтярное, ул. Цветочная | 46:04:130101:111-46/005/2017-2 от 25.07.2017г. | 46:04:130101:111 | 70 |  |  | 1981 | 37064/0 | 37064/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 101 | 1101130104 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 50 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средние Апочки ул.Садовая | 46:04:130405:19-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:130405:19 | 50 |  |  | 1988 | 52893/0 | 52893/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 102 | 1101130107 | водопроводная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные 65 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Среднеапоченский сельсовет, с.Средниее Апочки ул. Первомайская | 46:04:120606:7-46/029/2021-4 от 28.03.2021г. | 46:04:120606:7 | 65 |  |  | 1981 | 40000/0 | 40000/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 103 | 1101130108 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, д.Ржавец, ул, Первомайская | 46:04:060102:299-46/005/2020-4 от 14.07.2020г. | 46:04:060102:299 |  |  | 25 | 1991 | 40000/0 | 40000/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 104 | 1101130109 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 29 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, д.Ржавец, ул, Первомайская | 46:04:060102:298-46/005/2020-4 от 14.07.2020г. | 46:04:060102:298 | 29 |  |  | 1991 | 75000/0 | 75000/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 105 | 1101130110 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, д.Ржавец, ул, Полевая | 46:04:060102:301-46/054/2021-4 от 13.08.2020г. | 46:04:060102:301 |  |  | 25 | 1991 | 35000/0 | 35000/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 106 | 1101130111 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 29. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, д.Ржавец, ул, Полевая | 46:04:060102:300-46/054/2020-4 от 13.08.2020г. | 46:04:060102:300 | 29 |  |  | 1991 | 75000/0 | 75000/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 107 | 1101130112 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 25. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с.Кунье ул. Парковая | 46:04:060201:744-46/054/2020-4 от 13.08.2020г. | 46:04:060201:744 | 25 |  |  | 1983 | 75000/0 | 75000/60000 | 82,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 108 | 1101130113 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, ул. Садовая | 46:04:060302:735-46/054/2020-4 от 13.08.2020г. | 46:04:060302:735 |  |  | 25 | 1991 | 25000/0 | 25000/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 109 | 1101130114 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 28. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с.Кунье ул. Парковая | 46:04:060201:743-46/054/2020-4 от 13.08.2020г. | 46:04:060201:743 | 28 |  |  | 1983 | 75000/0 | 75000/0 | 82,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 110 | 1101130115 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 26. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, ул. Садовая | 46:04:060302:736-46/054/2020-4 от 13.08.2020г. | 46:04:060302:736 | 26 |  |  | 1991 | 25000/0 | 25000/0 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 111 | 1101130116 | водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, ул. Мира | 46:04:060302:733-46/054/2020-4 от 14.08.2020г. | 46:04:060302:733 | 25 |  |  | 2003 | 80000/0 | 80000/50000 | 61,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 112 | 1101130117 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 22 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, ул. Мира | 46:04:060302:734-46/054/2020-4 от 14.08.2020г. | 46:04:060302:734 | 22 |  |  | 2003 | 150000/0 | 150000/41666,90 | 61,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 113 | 1101130118 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, ул. Придорожная | 46:04:060405:51-46/054/2020-4 от 20.08.2020г. | 46:04:060405:51 | 25 |  |  | 2007 | 70000/0 | 70000/0 | 59,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 114 | 1101130119 | Водонапорная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, ул. Придорожная | 46:04:060405:50-46/054/2020-4 от 20.08.2020г. | 46:04:060405:50 | 25 |  |  | 2007 | 70000/0 | 70000/20541,90 | 59,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 115 | 1101130120 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, ул. Лихачева | 46:04:060303:862-46/054/2020-4 от 20.08.2020г. | 46:04:060303:862 | 25 |  |  | 2006 | 50000/0 | 50000/25000 | 59,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 116 | 1101130121 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 27 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, ул. Лихачева | 46:04:060303:868-46/054/2020-4 от 20.08.2020г. | 46:04:060303:868 | 27 |  |  | 2006 | 100000/0 | 100000/32333,10 | 59,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 117 | 1101130122 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, пер. Солнечный | 46:04:060303:863-46/054/2020-4 от 20.08.2020г. | 46:04:060303:863 |  |  | 25 | 2010 | 75000/0 | 75000/55000 | 50,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 118 | 1101130123 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 30 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовет, с. Бараново, пер. Солнечный | 46:04:060303:864-46/054/2020-4 от 20.08.2020г. | 46:04:060303:864 | 30 |  |  | 2010 | 50000/0 | 50000/0 | 50,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 119 | 1101130124 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое, ул. Центральная сооружение 1 | 46:04:090303:287-46/005/2019-4 от 21.06.2019г. | 46:04:090303:287 |  |  | 25 | 1970 | 225833/0 | 225833/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 120 | 1101130125 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 75 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое, ул. Центральная сооружение 1 | 46:04:090303:286-46/005/2019-4 от 21.06.2019г. | 46:04:090303:286 | 75 |  |  | 1970 | 128138/0 | 128138/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 121 | 1101130126 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое, ул. Центральная сооружение 2 | 46:04:090302:386-46/005/2019-4 от 21.06.2019г. | 46:04:090302:386 |  |  | 25 | 1971 | 53000/0 | 53000/0 | 86,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 122 | 1101130127 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 55 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое, ул. Центральная сооружение 2 | 46:04:090502:15-46/005/2019-4 от 21.06.2019г. | 46:04:090502:15 | 55 |  |  | 1971 | 96757/0 | 96757/0 | 86,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 123 | 1101130128 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 15 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое, ул. Центральная сооружение 3 | 46:04:090501:11-46/005/2019-4 от 21.06.2019г. | 46:04:090501:11 |  |  | 15 | 1983 | 13100/0 | 13100/0 | 82,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 124 | 1101130129 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 85 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое, ул. Центральная сооружение 3 | 46:04:090501:12-46/005/2019-4 от 21.06.2019г. | 46:04:090501:12 | 85 |  |  | 1983 | 13099/0 | 13099/0 | 82,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 125 | 1101130130 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое, ул. Центральная сооружение 4 | 46:04:090301:183-46/005/2019-4 от 21.06.2019г. | 46:04:090301:183 |  |  | 25 | 1973 | 38500/0 | 38500/0 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 126 | 1101130131 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 80 м | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое, ул. Центральная сооружение 4 | 46:04:090301:182-46/005/2019-4 от 21.06.2019г. | 46:04:090301:182 | 80 |  |  | 1973 | 35000/0 | 35000/0 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 127 | 1101130132 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с. Старомеловое, ул. Лесная, сооружение 7 | 46:04:090402:12-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090402:12 |  |  | 25 | 1986 | 65700/0 | 65700/0 | 79,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 128 | 1101130133 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с. Старомеловое, ул. Колхозная, сооружение 10 | 46:04:090202:285-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090202:285 |  |  | 25 | 1969 | 50031/0 | 50031/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 129 | 1101130134 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 49 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с. Старомеловое, ул. Колхозная, сооружение 9 | 46:04:090203:86-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090203:86 | 49 |  |  | 1969 | 68300/0 | 68300/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 130 | 1101130135 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с. Старомеловое, ул. Колхозная, сооружение 9 | 46:04:090203:85-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090203:85 |  |  | 25 | 1969 | 55700/0 | 55700/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 131 | 1101130136 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 40 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с. Старомеловое, ул. Набережная, сооружение 8 | 46:04:090203:84-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090203:84 |  |  | 25 | 1981 | 65500/0 | 65500/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 132 | 1101130137 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 94 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с. Старомеловое, ул. Лесная, сооружение 7 | 46:04:090402:11-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090402:11 | 94 |  |  | 1986 | 57300/0 | 57300/0 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 133 | 1101130138 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 42 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, п.Мелавский ул. Заводская , сооружение 6 | 46:04:090101:207-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090101:207 | 42 |  |  | 1988 | 28453/0 | 28453/0 | 82,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 134 | 1101130139 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, п.Мелавский ул. Заводская , сооружение 6 | 46:04:090101:208-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090101:208 | 25 |  |  | 1988 | 30500/0 | 30500/0 | 82,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 135 | 1101130140 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое ул. Заречная , сооружение 5 | 46:04:090301:184-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090301:184 |  |  | 25 | 1989 | 45500/0 | 45500/0 | 81,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 136 | 1101130141 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 53 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с.Новомеловое ул. Заречная , сооружение 5 | 46:04:090301:181-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090301:181 | 53 |  |  | 1989 | 42095/0 | 42095/0 | 81,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 137 | 1101130142 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 60 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Новомеловский сельсовет, с. Старомеловое ул. Набережная , сооружение 8 | 46:04:090203:83-46/005/2019-4 от 24.06.2019г. | 46:04:090203:83 | 60 |  |  | 1981 | 60000/0 | 60000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 138 | 1101130143 | буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 49 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, с. Богатырево, в районе ул. Колхозная | 46:04:020304:239-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020304:239 | 49 |  |  | 1969 | 73418/0 | 73418/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 139 | 1101130144 | Вводонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, с. Богатырево, в районе ул. Колхозная | 46:04:020304:238-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020304:238 |  |  | 25 | 1969 | 38715/0 | 38715/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 140 | 1101130145 | Вводонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, с. Богатырево, в районе ул. Степная | 46:04:020605:18-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020605:18 |  |  | 25 | 1969 | 30946/0 | 30946/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 141 | 1101130146 | Буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 30 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, с. Богатырево, в районе ул. Степная | 46:04:020605:19-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020605:19 | 30 |  |  | 1984 | 32285/0 | 32285/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 142 | 1101130147 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, с. Богатырево, в районе ул. Соловьиная | 46:04:020607:34-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020607:34 |  |  | 25 | 1969 | 30946/0 | 30946/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 143 | 1101130148 | буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водозаборные глубина 60 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, с. Богатырево, в районе ул. Соловьиная | 46:04:020607:33-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020607:33 | 60 |  |  | 1969 | 28202/0 | 28202/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 144 | 1101130149 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня объем 25 куб. м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, д. Верхняя Клещенка в районе ул. Заречная | 46:04:020501:97-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020501:97 |  |  | 25 | 1969 | 32285/0 | 32285/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 145 | 1101130150 | буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорные глубина 53 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, д. Верхняя Клещенка в районе ул. Заречная | 46:04:020501:98-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020501:98 | 53 |  |  | 1971 | 32285/0 | 32285/0 | 86,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 146 | 1101130151 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня объем 25 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, д. Соколовка в районе ул. Центральная | 46:04:020101:113-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020101:113 |  |  | 25 | 1969 | 38683/0 | 38683/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 147 | 1101130152 | буровая скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня глубина 80 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Богатыревский сельсовет, д. Соколовка в районе ул. Центральная | 46:04:020101:114-46/029/2021-4 от 25.03.2021г. | 46:04:020101:114 | 80 |  |  | 1983 | 88812/0 | 88812/0 | 83,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 148 | 1101130153 | водопроводная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня объем 25 м.куб | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с.Нижние Борки, ул. Строителей | 46:04:080201:130-46/054/2020-4 от 23.07.2020г. | 46:04:080201:130 |  |  | 25 | 1978 | 37548,74/0 | 37548,74/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 149 | 1101130154 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня глубина 60 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, нижнеборковский сельсовет, с.Нижние Борки, ул. Строителей | 46:04:080201:131-46/054/2020-4 от 24.07.2020г. | 46:04:080201:131 | 60 |  |  | 1978 | 20000/0 | 20000/0 | 85,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 150 | 1101130155 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня объем 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с.Нижние Борки, ул. Советская | 46:04:080204:167-46/054/2020-4 от 27.07.2020г. | 46:04:080204:167 |  |  | 25 | 1975 | 37548,74/0 | 37548,74/0 | 86,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 151 | 1101130156 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная глубина 52 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с.Нижние Борки, ул. Советская | 46:04:080204:168-46/054/2020-4 от 27.07.2020г. | 46:04:080204:168 | 52 |  |  | 1975 | 20000/0 | 20000/0 | 86,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 152 | 1101130157 | водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Вислое, ул. Светлая | 46:04:080502:250-46/054/2020-4 от 24.07.2020г. | 46:04:080502:250 |  |  | 25 | 1983 | 37548,74/0 | 37548,74 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 153 | 1101130158 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная скважина глубина 43 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Вислое, ул. Светлая | 46:04:080502:251-46/054/2020-4 от 24.07.2020г. | 46:04:080502:251 | 43 |  |  | 1983 | 20000/0 | 20000/0 | 84,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 154 | 1101130159 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня объем 25 м.куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Мокрец, ул. Хуторская | 46:04:080801:192-46/054/2020-4 от 24.07.2020г. | 46:04:080801:192 |  |  | 25 | 1973 | 30000/0 | 30000/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 155 | 1101130160 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная скважина глубина 78 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Мокрец, ул. Хуторская | 46:04:080801:193-46/054/2020-4 от 24.07.2020г. | 46:04:080801:193 | 78 |  |  | 1973 | 17010/0 | 17010/0 | 87,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 156 | 1101130161 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня глубина 80 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Мокрец, ул. Школьная | 46:04:080801:195-46/029/2021-4 от 06.08.2020г. | 46:04:080801:195 | 80 |  |  | 1981 | 17010/0 | 17010/0 | 82,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 157 | 1101130162 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня объем 25 куб.м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Болото, ул. Раздольная | 46:04:080401:342-46/054/2020-4 от 12.12.2020г. | 46:04:080401:342 |  |  | 25 | 2008 | 5799580/0 | 5799580/2551815,20 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 158 | 1101130163 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная глубина 45 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Болото, ул. Раздольная | 46:04:080401:343-46/054/2020-4 от 12.12.2020г. | 46:04:080401:343 | 45 |  |  | 2008 | 2510350/0 | 2510350/1098954 | 75,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 159 | 1101130164 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1. Сооружения водонапорная башня объем 25 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Мокрец, ул. Школьная | 46:04:080801:194-46/054/2020-4 от 12.12.2020г. | 46:04:080801:194 |  |  | 25 | 1981 | 30000/0 | 30000/0 | 81,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 160 | 1101130165 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 1532 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Солдатский сельсовет, с. Солдатское ул. Заречная | 46:04:000000:617-46/054/2021-4 от 06.07.2021г. | 46:04:000000:617 |  | 1532 |  | 1978 | 202950/0 | 202950/0 | 86,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 161 | 1101130166 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 2705 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район,д. Рындино | 46:04:100801:156-46/054/2021-4 от 06.07.2021г. | 46:04:100801:156 |  | 2705 |  | 1968 | 360432/0 | 360432/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 162 | 1101130167 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 4172 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район,д. Максимовка | 46:04:000000:625-46/054/2021-5 от 06.07.2021г. | 46:04:000000:625 |  | 4172 |  | 1980 | 180773/0 | 180773/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 163 | 1101130168 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 2283 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район,д. Бекетово, ул. Новая ул. Луговая | 46:04:100901:537-46/054/2021-5 от 06.07.2021г. | 46:04:100901:537 |  | 2283 |  | 1979 | 500000/0 | 500000/0 | 81,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 164 | 1101130169 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 4503 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, с. Солдатское | 46:04:0000000:631-46/054/2021-5 от 12.12.2021г. | 46:04:0000000:631 |  | 4503 |  | 1968 | 123076/0 | 123076 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 165 | 1101130170 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 1810 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, д.Боровка, ул. Советская, пер. Зеленый | 46:04:100101:141-46/054/2021-5 от 12.12.2021г. | 46:04:100101:141 |  | 1810 |  | 1984 | 78427/0 | 78427/0 | 81,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 166 | 1101130171 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 1401 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, с. Кулевка, ул.Первомайская | 46:04:160101:391-46/056/2021-3 от 22.07.2021г. | 46:04:160101:391 |  | 1401 |  | 2014 | 3119902 | 285910,2 | 61,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 167 | 1101130172 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность2231 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, с. Солдатское , ул.Первомайская | 46:04:000000:612-46/054/2021-5 от 06.07.2021г. | 46:04:000000:612 |  | 2231 |  | 1968 | 433000/0 | 433000/0 | 89,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 168 | 1101130173 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 4184 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, д. Бекетово, п. Бекетовский | 46:04:000000:615-46/054/2021-5 от 06.07.2021г. | 46:04:000000:615 |  | 4184 |  | 1989 | 200682/0 | 200682/0 | 78,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 169 | 1101130174 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 1470 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, д. Боровка ул. Советская | 46:04:000000:613-46/054/2021-5 от 06.07.2021г. | 46:04:000000:613 |  | 1470 |  | 1984 | 63695/0 | 63695/0 | 79,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 170 | 1101130175 | водопроводные сети | Назначение: 10.1. водопровод протяженность 1050 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, д. Отрада | 46:04:100601:98-46/054/2021-5 от 06.07.2021г. | 46:04:100601:98 |  | 1050 |  | 1981 | 45000/0 | 45000/0 | 80,00 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 171 | 11011301176 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 20 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, с.Знаменка ул.Лесная | 46:04:040101:176-46/054/2020-2 от 11.12.2020г. | 46:04:040101:176 |  |  | 20 | 1976 | 98044,75/0 | 98044,75/0 | 83 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 172 | 1101130177 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 20 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, д. Каменка, ул. Кольцевая | 46:04:040301:72-46/054/2020-2 от 11.12.2020г. | 46:04:040301:72 |  |  | 20 | 1979 | 94064/0 | 94064/0 | 84 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 173 | 1101130178 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, с. Знаменка, ул. Полевая | 46:04:040103:270-46/054/2020-2 от 11.12.2020г. | 46:04:040103:270 |  |  | 25 | 1978 | 108587,35/0 | 108587,35/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 174 | 1101130179 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 20 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, с. Знаменка, ул. Полевая | 46:04:040102:253-46/054/2020-2 от 11.12.2020г. | 46:04:040102:253 |  |  | 20 | 1978 | 87120,62/0 | 87120,62/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 175 | 1101130180 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, с. Знаменка, ул. Хуторская | 46:04:040103:268-46/054/2020-2 от 11.12.2020г. | 46:04:040103:268 |  |  | 25 | 1972 | 76612/0 | 76612/0 | 87 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 176 | 1101130181 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 20 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, д. Степановка, ул. Сторожевая | 46:04:040201:51-46/054/2020-2 от 10.12.2020г. | 46:04:040201:51 |  |  | 20 | 1979 | 124276,89/0 | 124276,89/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 177 | 1101130182 | Водонапорная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 55 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, д. Каменка, ул. Кольцевая | 46:04:040301:71-46/054/2020-2 от 10.12.2020г. | 46:04:040301:71 | 55 |  |  | 1979 | 53603,18/0 | 53603,18/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 178 | 1101130183 | Водонапорная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 55 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, д. Степановка, ул. Сторожевая | 46:04:040201:52-46/054/2020-2 от 10.12.2020г. | 46:04:040201:52 | 55 |  |  | 1979 | 70820,27/0 | 70820,27/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 179 | 1101130184 | Водонапорная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 54 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, с. Знаменка, ул. Хуторская | 46:04:040103:271-46/054/2020-2 от 10.12.2020г. | 46:04:040103:271 | 54 |  |  | 1972 | 43658/0 | 43658/0 | 87 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 180 | 1101130185 | Водонапорная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 54 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, с. Знаменка, ул. Полевая | 46:04:040103:269-46/054/2020-2 от 10.12.2020г. | 46:04:040103:269 | 54 |  |  | 1978 | 49646,45/0 | 49646,45/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 181 | 1101130186 | Водонапорная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 55 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, с. Знаменка, ул. Лесная | 46:04:040101:175-46/054/2020-2 от 09.12.2020г. | 46:04:040101:175 | 55 |  |  | 1976 | 55871,66/0 | 55871,66/0 | 87 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 182 | 1101130187 | Водонапорная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 54 м. куб. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Знаменский сельсовет, с. Знаменка, ул. Полевая | 46:04:040102:252-46/054/2020-2 от 09.12.2020г. | 46:04:040102:252 | 54 |  |  | 1978 | 61879,44/0 | 61879,44/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 183 | 1101130188 | Водоснабжение населения | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, протяженность 2133 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, с.Никольское | 46:04:000000:668-46/054/2021-3 от 02.09.2021г. | 46:04:000000:668 |  | 2133 |  | 2007 | 2261129,97/0 | 2261129,97/950329,42 | 53 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 184 | 1101130189 | Водонапорные сети | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, протяженность 3140 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с.Никольское, ул. Садовая | 46:04:000000:673-46/054/2021-4 от 02.09.2021г. | 46:04:000000:673 |  | 3140 |  | 1989 | 245362/0 | 245362/9441,34 | 83 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 185 | 1101130190 | Водонапорные сети | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, протяженность 1085 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет с.Никольское, ул. Молодежная | 46:04:000000:675-46/054/2021-5 от 02.09.2021г. | 46:04:000000:675 |  | 1085 |  | 1980 | 62226/0 | 62226/0 | 78 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 186 | 1101130191 | Водонапорные сети | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, протяженность 605 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, с.Никольское, ул. Придорожная | 46:04:000000:671-46/054/2021-5 от 02.09.2021г. | 46:04:000000:671 |  | 605 |  | 2007 | 103014/0 | 103014/0 | 53 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 187 | 1101130192 | Водонапорные сети | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, протяженность 583 м. | Россия, Курская область, Горшеченский район, Никольский сельсовет, д. Нижнедорожное, ул. Подгорная | 46:04:000000:672-46/054/2021-5 от 02.09.2021г. | 46:04:000000:672 |  | 583 |  | 2006 | 67995/0 | 67995/17380,17 | 51 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 188 | 1101130193 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 куб. м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, д. Герасимово, ул. Песочная | 46:04:140101:176-46/005/2017-2 от 24.05.2017г. | 46:04:140101:176 |  |  | 25 | 1977 | 40000/0 | 40000/0 | 76 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 189 | 1101130194 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 53 м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, д. Герасимово, ул. Песочная | 46:04:140101:177-46/005/2017-2 от 25.05.2017г. | 46:04:140101:177 | 53 |  |  | 1977 | 52200/0 | 52200/0 | 76 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 190 | 1101130195 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 куб. м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, с. Старое Роговое, ул. Высокая | 46:04:140201:629-46/005/2017/-2 от 44.05.2017г. | 46:04:140201:629 |  |  | 25 | 1975 | 40000/0 | 40000/0 | 77 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 191 | 1101130196 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 89 м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, с. Старое Роговое, ул. Высокая | 46:04:140201:630-46/005/2017-2 от 24.05.2017г. | 46:04:140201:630 | 89 |  |  | 1975 | 83500/0 | 83500/0 | 77 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 192 | 1101130197 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 куб. м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, с. Старое Роговое, ул. Центральная | 46:04:140203:148-46/005/2017-2 от 24.05.2017г. | 46:04:140203:148 |  |  | 25 | 1983 | 40000/0 | 40000/0 | 84 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 193 | 1101130198 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 100 м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, с. Старое Роговое, ул. Центральная | 46:04:140203:149-46/005/2017-2 от 25.05.2017г. | 46:04:140203:149 | 100 |  |  | 1983 | 83500/0 | 83500/0 | 84 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 194 | 1101130199 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 куб. м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, д. Залесье, ул. Вишневая | 46:04:140302:488-46/005/2017-2 от 24.05.2017г. | 46:04:140302:488 |  |  | 25 | 1976 | 40000/0 | 40000/0 | 76 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 195 | 1101130200 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 107 м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет,д. Залесье, ул. Вишневая | 46:04:140302:489-46/005/2017-2 от 25.05.2017г. | 46:04:140302:489 | 107 |  |  | 1976 | 134700/0 | 134700/0 | 76 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 196 | 1101130201 | Водонапорная башня | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, объем 25 куб. м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, д. Залесье, ул. Колхозная | 46:04:140303:239-46/005/2017-2 от 24.05.2017г. | 46:04:140302:239 |  |  | 25 | 1971 | 40000/0 | 40000/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |
| 197 | 1101130202 | Водозаборная скважина | Назначение: 10.1 Сооружения водозаборные, глубина 110 м. | Россия, Курская область Горшеченский район Старороговский сельсовет, д. Залесье, ул. Колхозная | 46:04:140303:238-46/005/2017-2 от 25.05.2017г. | 46:04:140302:238 | 110 |  |  | 1971 | 134700/0 | 134700/0 | 86 | Соответствует обязательным требованиям, пригодно к эксплуатации |